## 分级分类自评表
上海建桥学院实验室分级分类自评表
序号 | 学院名称 （盖章） | 楼宇房间编号 | 实验室名称 | 使用面积 （平方米） | 分类名称 | 风险源评价 |  |  | 风险累加分值分级 | 存在情况 分级 | 综合分级 | 建议分级分类 | 备注
[6 empty] | 风险源编号 | 风险源内容 | 风险累加 分值
1 | #### | *101 （*号楼101房间） | @@@@ | 60 | 机电类实验室 | 25-1/10-4 | 存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L/产生易燃气体的实验。 | 35 | Ⅲ | Ⅱ-2 | Ⅱ | Ⅱ级机电类
2
3
4
5
6
7
8
实验室主任： 年 月 日 | [5 empty] | 教学院长： 年 月 日

## 分类参照
实验室分类表
分类序号 | 分类名称 | 分类参照依据
1 | 化学类实验室 | 包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应的实验室。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）可能带来的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源
2 | 生物类实验室 | 包括从事基因工程、微生物学等生物和医学专业中较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研究的实验室。这类实验室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源，它们的释放、扩散可能会污染实验室内外环境的空气、水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实验室应进行相应的审批或备案
3 | 辐射类实验室 | 包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学、材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射线装置与核材料的实验室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射，可能对人体造成内外照射伤害，也可能对环境产生放射性污染；存放或使用核材料的实验室还存在核安全风险
4 | 机电类实验室 | 包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验室，以及大型机房等。这类实验室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤等因素
5 | 其他类实验室 | 包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室，危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全或消防安全风险
来源：教育部《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教科信〔2024〕4号）

## 安全风险评价参照（风险评价分级）
实验室安全风险评价表
标准分 | 风险源编号 | 风险源内容
25 | 25-1 | （1）存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L。
25 | 25-2 | （2）存储一般危化品总量50~100kg或50~100L。
25 | 25-3 | （3）存储有毒、易燃气体总量为2瓶。
25 | 25-4 | （4）使用III类射线设备的数量≥2台。
25 | 25-5 | （5）使用简单压力容器的数量≥3台。
25 | 25-6 | （6）实验室使用危险机加工装置的数量≥3台。
25 | 25-7 | （7）实验室使用加热设备数量≥6台。
25 | 25-8 | （8）实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg。
10 | 10-1 | （1） 使用超过人体安全电压（36V）的实验。
10 | 10-2 | （2） 涉及合成放热实验。
10 | 10-3 | （3） 涉及压力实验。
10 | 10-4 | （4） 产生易燃气体的实验。
10 | 10-5 | （5） 涉及持续加热实验。
10 | 10-6 | （6） 使用一般实验室自制设备。
10 | 10-7 | （7） 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L。
10 | 10-8 | （8） 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L。
10 | 10-9 | （9） 存储有毒、易燃气体1瓶。
10 | 10-10 | （10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈。
10 | 10-11 | （11）使用简单压力容器1~2台。
10 | 10-12 | （12）使用III类射线设备1台。
10 | 10-13 | （13）使用危险机加工装置1~2台。
10 | 10-14 | （14）使用一般机加工装置的数量≥5台。
10 | 10-15 | （15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载。
10 | 10-16 | （16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台。
10 | 10-17 | （17）实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg。
10 | 10-18 | （18）实验室使用加热设备数量3~5台。
10 | 10-19 | （19）实验室使用每1台明火设备。
5 | 5-1 | （1） 存储普通气体1~4瓶。
5 | 5-2 | （2） 使用一般机加工装置1~4台。
5 | 5-3 | （3） 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台。
5 | 5-4 | （4） 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg。
5 | 5-5 | （5） 实验室使用加热设备数量1~2台。
5 | 5-6 | （6） 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台。
5 | 5-7 | （7） 实验室使用每1台快捷电热设备。
注： 1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容； 2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分； 3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。
来源：教育部《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教科信〔2024〕4号）

## 安全分级参照（情况分级）
实验室安全分级表
安全级别 | 级别编号 | 参考分级依据
实验室有以下情况之一的：
Ⅰ级/红色级实验室（重大风险实验室） | Ⅰ-1 | （1）实验原料或产物含剧毒化学成分。
| Ⅰ-2 | （2）使用剧毒化学品。
| Ⅰ-3 | （3）存储第一类易制毒品、第一类精神药品。
| Ⅰ-4 | （4）存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L。
| Ⅰ-5 | （5）存储有毒、易燃气体总量≥6瓶。
| Ⅰ-6 | （6）生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室。
| Ⅰ-7 | （7）使用I、II类射线设备。
| Ⅰ-8 | （8）使用放射性同位素、放射源、核材料。
| Ⅰ-9 | （9）使用机电类特种设备。
| Ⅰ-10 | （10）使用超高压等第三类压力容器；
| Ⅰ-11 | （11）使用强磁、强电设备。
| Ⅰ-12 | （12）使用4、3R、3B类激光设备。
| Ⅰ-13 | （13）使用富氧涉爆实验室自制设备。
| Ⅰ | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室。
Ⅱ级/橙色级实验室（高风险实验室） |  | 实验室有以下情况之一的：
| Ⅱ-1 | （1）存储第二类精神药品。
| Ⅱ-2 | （2）存储易燃易爆化学品总量为20～50kg或20～50L。
| Ⅱ-3 | （3）存储有毒、易燃气体总量为3～6（不含）瓶。
| Ⅱ-4 | （4）生物安全BSL-2、ABSL-2实验室。
| Ⅱ-5 | （5）使用第一类、第二类压力容器。
| Ⅱ | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室。
Ⅲ级/黄色级实验室（中风险实验室） |  | 实验室有以下情况之一的：
| Ⅲ-1 | （1）存储第二/三类易制毒品。
| Ⅲ-2 | （2）生物安全BSL-1、ABSL-1实验室。
| Ⅲ-3 | （3）基础设备老化。
| Ⅲ | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室。
Ⅳ级/蓝色级实验室（低风险实验室） |  | 实验室有以下情况之一的：
| Ⅳ-1 | （1）不涉及重要危险源的实验室。
| Ⅳ-2 | （2）主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室。
| Ⅳ | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室。
注： 1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《高校实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。 2.对于既有本表所列参考情况，又有《高校实验室安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。
来源：教育部《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教科信〔2024〕4号）