16#、17#学生公寓智能化改造及技术服务需求

- 技术支持与维护及管理咨询服务内容

- 16#、17#学生公寓能化改造及相关的技术服务。对现有学生和职工16#、17#学生公寓进行智慧能源互联硬件改造，实现远程智慧灯控、智慧空调、夜光触控面板、远控热水器等、用电负载安全监控、电量计量补电结算等功能整合，并视需要更换16#、17#学生公寓门锁等。同时，同步开发智能16#、17#学生公寓小程序、校园物联网管理平台及其他软件服务。

- 其他甲方合理请求的技术服务，及向甲方提供定期或不定期的技术咨询服务(包括但不限于提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告)。

附件1 报价单

1. 综合报价

| 项目 | 性质 | 单价 | 单位 | 数量 | 总计 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#、17#学生公寓能化改造及相关的技术服务费 | 硬件施工 |  | 元/间16#、17#学生公寓 | 1500 |  | 技术服务 |
|  | 软件服务 |  | 元/人/年 | 23000 |  | 技术服务 |

2.综合单价详单

| 典型学生寝室功能选型（4人间，带1路灯光，1路空调，1路热水器，每层30间，10层） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每寝室学生数 |  |  |  |  | 4 |
| 每层寝室数 |  |  |  |  | 30 |
| 单楼层数 |  |  |  |  | 10 |
| 学生单人能耗管理+远程控制 |  |  |  |  | 1 |
| 灯光控制 |  |  |  |  | 1 |
| 空调控制 |  |  |  |  | 1 |
| 无线门锁控制 |  |  |  |  | 1 |
| 热水器控制 |  |  |  |  | 1 |
| 按寝室分摊（A+B+C） |  |  |  |  |  |
| 按学生分摊（A+B+C） |  |  |  |  |  |
| A:强电间设备+抄表+学生充值+自动断电 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | 功能 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 电表 | 计量每个房间的电费 | 300 |  |  |  |
| 智能型空开 | 保护用电回路 | 600 |  |  | 每个房间两组断路器，一组控制灯（定时熄灯），一组控制房间内其他设备 |
| 耦合器 | 用于智能型空开的控制 | 20 |  |  | 每层楼2个，每个控制30个智能型空开 |
| 边缘主控制器 | 用于本楼层设备控制 | 10 |  |  | 房间内智能控制同样需要本设备 |
| 485转以太网网关 | 用于电表协议转换 | 10 |  |  |  |
| 交换机 | 用于网络接入 | 20 |  |  | 百兆，8口，每个楼层2个 |
| 电源 | 用于给交换机和路由器供电 | 20 |  |  | 每层楼强电间一个，用于给485网关供电，弱电间一个，给交换机供电。 |
| 安装费用 | 主要工作包括：配置电表地址，接线，强弱电间布线，服务器接入 | 40 |  |  | 每层楼4人天， |
| 调试费用 | 服务器端功能调试，现场协议调试，设备配置。 | 20 |  |  | 每层楼2人天 |
| 安装耗材-电缆 | 从楼层总空开连接到各个房间 | 500 |  |  | 每层楼50米 |
| 安装耗材-458线缆 | 连接各个电表 | 500 |  |  | 每层楼50米 |
| 安装耗材-网线 | 连接强电间网关到弱电间交换机 | 500 |  |  | 每层楼50米 |
| 安装耗材-电箱，导轨、线槽、风扇、压线鼻等 | 安装耗材 | 10 |  |  |  |
| web端-能源管理功能模块 微信小程序-能源信息模块 | web端支持查看各个房间的电表数据，并对电表与房间的对应关系进行管理。小程序上用户可以查看房间电表示数 | 1 |  |  | 服务器配置调整，小程序后台配置。 |
| web端-订单管理功能模块、能耗统计功能模块 | web端支持查看各个订单，并对能耗进行统计，支持卡务工作的开展 | 1 |  |  | 服务器配置调整。 |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 按寝室分摊 |  |  |  |  |  |
| 按学生分摊 |  |  |  |  |  |
| B：门锁部分 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | 功能 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 智能门锁 | 房间门锁 | 300 |  |  | 私有化部署门锁 |
| 门锁网关 |  | 10 |  |  | 私有化部署的网关费用 |
| 电源 | 用于给网关供电 | 10 |  |  |  |
| 私有化部署费用 | 私有化部署 | 1 |  |  |  |
| 门锁web管理界面 | 用于管理房卡，房间信息 | 1 |  |  |  |
| 门锁小程序功能 | 用于学生使用手机进行开锁 | 1 |  |  |  |
| 门锁安装费用 |  | 300 |  |  |  |
| 门锁调试费用 | 配置房间信息，接入网关，调试 | 20 |  |  | 每一层楼2人天 |
| 培训及运维费用 | 培训宿管老师制卡方法，运维出现的各种问题，按照运维1年考虑 | 30 |  |  | 30人天 |
| 白卡 | 用于制作总卡或临时制作成某个房间的门卡 | 20 |  |  |  |
| 制卡器 | 用于学生一卡通制卡 | 1 |  |  |  |
| 制卡软件 | 用于学生一卡通制卡 | 1 |  |  |  |
| 备品备件 | 用于锁芯、方钢、电机等备品 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 按寝室分摊 |  |  |  |  |  |
| 按学生分摊 |  |  |  |  |  |
| C：房间内智控部分 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | 功能 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 空调控制-86面板 | 对空调进行手机端控制 | 300 |  |  | mesh方案 |
| 学生电源控制 | 对学生电源进行计量和保护 | 1200 |  |  | mesh方案 |
| mesh中继跳点 |  | 150 |  |  | 每层楼15个 |
| 热水器控制-智能空开 | 对热水器回路进行智能控制 | 300 |  |  |  |
| 热水器控制-耦合器 |  | 300 |  |  |  |
| 灯智能控制-墙开 |  | 300 |  |  |  |
| 灯智能控制-智能空开 |  | 600 |  |  | 单房间两个灯，每个灯对应一个空开 |
| 灯智能控制-433模块 |  | 300 |  |  |  |
| 交换机 |  | 4 |  |  | 按照耦合器走有线计算，一个楼层30个口，需要8口4个 |
| 安装 | 包括弱电间到房间布线、房间内墙开，插座，空开的安装 | 100 |  |  | 每一层楼10人天 |
| 调试 | 包括设备配置，服务器配置，调试 | 50 |  |  | 每一层楼5人天 |
| 安装耗材-网线 |  | 600 |  |  | 单房间20米 |
| 安装耗材-电缆 |  | 1500 |  |  | 单房间5米 |
| 智控小程序 |  | 1 |  |  |  |
| web端智能控制 |  | 1 |  |  |  |
| 服务器后台实现 |  | 20 |  |  | 20人天 |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 按寝室分摊 |  |  |  |  |  |
| 按学生分摊 |  |  |  |  |  |