| 修订日期 | 修订章节 | 页次 | 修订内容摘要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.10 | 5.4.5、5.6.2、 | 5-6 | 增加有关危化品的存放限量； |  |  |  |
| 2022.11.10 | 5.6.6 | 6 | 增加危废的处理要求。 |  |  |  |
| 2024.12.16 | 4.3 | 2 | 职责中将“校长办公室”修订为“后勤保卫处”； |  |  |  |
| 2024.12.16 | 5.6.7、5.6.8 | 6 | 将管理内容中“细菌”修订为“微生物”，并相应增加微生物实验注意事项； |  |  |  |
| 2024.12.16 | 5.7.8 | 7 | 将“四氯化碳灭火器”修订为“二氧化碳灭火器” |  |  |  |
| 2024.12.16 | 1、6 | 2、8 | 替换最新外来文件。 |  |  |  |
| 编制部门 | 教务处 |  | 编制 | 张萍华 | 审核 | 赵雷洪 |
| 规划质量办 | 施红霞 |  | 首席质量官 |  | 陈峥 |  |

| 发放范围 | 各二级学院、职能和业务部门 |
| --- | --- |

| 批准人 | 朱瑞庭 |
| --- | --- |

此文件为最新正式文件，此文件复印及印刷后属于非受控文件范畴。

1．目的

为了规范学校实验室（场地）安全管理，确保实验室安全管理工作的落实。根据教育部《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5号）要求结合学校实验室的具体情况，制定本制度。

2．适用范围

本制度规定了实验室环境、用电、设备、特殊技术、危化品以及防火等安全管理的基本条款和行为准则。

本制度适用上海建桥学院实验室安全管理工作及相关岗位的安全工作。

有特殊安全要求的实验室（场地）可依据本制度，结合实验室实际情况，制定具体的安全管理细则、制度等。

3．定义

3.1 实验室安全，包括：实验室环境安全、用电安全、设备安全、材料安全、危险化学物品（以下简称危化品）安全以及运行安全等。

4．职责

4.1学校党政领导是学校实验室安全工作第一责任人。分管教学校长全面负责实验室安全工作。其他校领导负有监督、检查等责任。

4.2二级学院党政领导是实验室安全工作主要责任人；实验中心主任全面负责实验室日常安全管理；实验室管理员是安全工作的直接责任人。

4.3学校后勤保卫处、资产管理处等部门，负责实验室安全设施、设备的保障和监督、检查的责任。

4.4教务处实验室管理办公室负责制定学校实验室安全工作基本制度，并组织落实，定期检查执行情况，完善实验室安全工作制度体系。

5．管理内容

5.1实验室环境安全

5.1.1实验室用房必须符合建筑标准规范。建筑无破损、危险隐患；门、窗、玻璃、锁具完整无损；墙面和地面无开裂、破损、脱落、漏水现象；实验台、凳椅、架、橱柜等无破损。

5.1.2实验室的面积应符合教学需求。保证教学空间、疏散通道、前后两个房门等教学用房条件，且保持通畅。使用危险化学品教学时，两个房门应处于畅通状态。

5.1.3实验室的通风、照明以及室内辅助设施完好，各项使用指标符合设计规范。电路、水路、用气、通风等管道布局合理、安装规范。

5.1.4实验室必须保持环境整洁卫生，设备器材摆放整齐，排列有序。走道通畅，未经学校同意，严禁在走廊堆放杂物或搭建隔断，妨碍或阻断安全通道。

5.1.5严禁在实验室内饮食或将餐饮物品带进实验室。实验室内严禁吸烟和动用明火（实验用明火除外）。

5.1.6实验室（场地）内的沟、坑、井、洞，必须加装盖板，树立警示牌或拉警示线，确保教学安全方便。

5.1.7下班时，要整理好器材工具和各种资料，清扫干净，消除不安全隐患（切断电源、熄灭火源、关闭水龙头、关好门窗等）。

5.2用电安全

5.2.1实验室（场地）电气设备和线路必须符合国家有关电气工程规范，电气设备必须有可熔保险或自动保护装置，绝缘必须良好，并有可靠的接地线或接零保护措施。有蒸汽、腐蚀气体、粉尘的场所，应使用密闭型电气设备。有易燃、易爆的场所，必须配备防爆型电气设备。

5.2.2实验室用电（动力、照明灯）的施工安装必须符合规范。室内所有用电线路、开关、插座、照明等设施，在交付使用前，必须进行用电规范检测、验收，否则不得投入使用。

5.2.3实验室内不得随意私自乱接、拉电线，包括多个插线板串接使用。不得超负荷用电。不具备电工资质的人员不得擅自变动电气设施或随意拆修电气设备。

5.2.4电源或电器设备的保险丝烧断后，应先查明烧断原因，排查故障后，再按原负荷更换保险丝，严禁使用金属丝代替保险丝。

5.2.5注意保持电线和电器设备的干燥，防止线路和设备受潮漏电。实验室内不得有裸露的电线头；电源箱内部和下方不得堆放物品。

5.2.6有接地要求的仪器设备必须按规定接地，定期检查线路，测量接地电阻。

5.2.7实验室管理人员应熟悉本实验室的配电和用电情况。发生电气故障时，应向电工讲明相关情况，积极配合故障排除。

5.2.8使用电器的实验，严禁无人看守进行实验。实验期间，如需临时离开，必须在醒目位置贴上标签，写明（1）实验信息和条件；（2）实验者姓名和联系方式；（3）实验起止时间等；同时请了解实验情况的人员代为看守。

5.2.9实验人员较长时间（各种假期）离开实验室或供电中断时，必须切断电源总开关，尤其要注意切断加热电器设备的电源开关。

5.2.10未经学校审核批准（实验用除外），实验室内严禁使用电加热器具（如电炉、电水壶、电饭煲、热得快等）。凡擅自使用电加热器者，除没收电热器具、对当事人进行批评教育外，按规定处以罚款。

5.3设备安全

5.3.1实验室的设备必须设专人管理，建立设备明细账。所管设备必须做到账-物相符100%；与资产管理部门账-账相符100%。不得将设备随意外借或做与实验教学无关的事。

5.3.2凡较大型设备（如各类机床、数控设备、大型仪器等）的安装、调试、检测等，必须符合行业标准或设备出厂技术指标。设备运行必须有设备操作规程和安全制度（规程），且上墙悬挂于醒目之处。

5.3.3设备管理和使用人员必须熟知设备的功能、性能，操作规程及安全规程。特种设备必须经培训取得相应的资质证书，方可持证操作。

5.3.4未经实验室管理人员的许可，任何人不得随意动用实验室内的仪器设备。因不听指挥或违反操作规程而导致仪器设备损坏者，必须追究责任，并按规定赔偿损失。

5.3.5各种设备不得超负荷、带故障运行。设备的安全防护装置必须配备齐整、完好可用，经常维护、定期检查，不得随意拆除。

5.3.6大型精密贵重仪器设备除有专人管理外，还应有设备运行管理制度，设备运行记录，设备检修记录，设备使用效果记录。严格遵守操作规程，绝对禁止未经上岗培训的人员上机操作。

5.3.7大型精密贵重仪器设备不准随意拆卸或改装，确需改装时必须先书面申请，待院系、学校批准后方可实施。

5.3.8大型精密贵重仪器设备的图纸、说明书、安装调试数据等资料，要按规定存放，设专人保

管，未经领导批准，不得随意携出或外借。

5.4特殊技术安全（压力设备及气瓶安全）

5.4.1压力设备包括：压缩机、压力容器、高压气瓶等。所涉及安全隐患有高压气体泄漏、违章操作、设备故障、超期使用等引起的设备事故和人身伤害事故。

5.4.2凡有压力设备的实验室必须设专人管理和运行。有完整的设备运行规程，设备运行记录，设备定期维护制度，设备定期检修记录。

5.4.3压力设备、容器上所用压力检测、调节、执行机构、信号连锁等仪表，必须定期检测、校验、维护。

5.4.4各类压力气瓶在搬动、存放时，应配装防震圈、旋紧防护帽，减少碰撞。高压气瓶有缺陷、安全附件不全或已损坏，应及时报修或报废。

5.4.5各类压力气瓶必须分类分处存放，直立放置时要固定稳妥；气瓶要远离热源，离明火距离不得小于10米；夏天要避免烈日暴晒和强烈振动，禁止敲击；外表漆色要保持规范、完好；专瓶专用，严禁私自改装它种气体使用。一般每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，实验室内与仪器设备配套使用的气体钢瓶，应控制在最小需求量；备用气瓶、空瓶不应存放在实验室内。

5.4.6常用气体钢瓶注意事项：乙炔钢瓶必须独立存放，要求通风良好，与氧气瓶、明火的距离应大于10米，发生乙炔燃烧时，禁止用四氯化碳灭火。氧气钢瓶严禁与油类接触，绝对避免可燃性气体混入氧气钢瓶。氢气钢瓶应单独存放（最好室外），严禁放在实验室内，严禁烟火。

5.5特殊技术安全（高温炉窑）

5.5.1高温炉窑包括各类烘箱、高温炉、电窑、气窑等设备。所涉及安全隐患有高温灼伤、安全用电、可燃气体使用不当等引起的设备事故和人身事故。

5.5.2烘箱的使用必须遵照产品说明书的操作规定。使用时应根据实验要求设定温度、保温时间等参数。塑料制品、滤纸等低温易燃物质不得放入烘箱。

5.5.3高温炉、电窑的使用除严格执行产品说明书的操作规定外，还应注意用电安全、高温灼伤以及强光灼伤。

5.5.4高温气窑的使用除上述注意事项外，特别注意可燃气体规范使用（1）可燃气体的输送必须安装固定的管道，不得随意用软管代用。室内应安装气体检测、报警装置。（2）定期检查燃气管道、接头、阀门及器具是否有泄漏，室内应保持良好通风。（3）炉窑的运行严格执行操作规程。（4）若发生可燃气体泄漏，应立即停止实验，撤离人员并迅速通风，检查泄漏及时修理。

5.5.5炉窑在运行时，实验人员不得离开或让非实验室人员代操作。下班或人员离开时，应注意检查炉窑是否停止运行，可燃气体是否关闭。

5.5.6炉窑附近不得堆放杂物，严禁放置易燃易爆物品。炉窑前应备齐防护用品、消防器材、防护通道。

5.5.7炉窑运行应制定紧急预案。可燃气体泄漏处理预案，炉窑运行事故处理预案，人员中毒、灼伤急救预案等。

5.6危险化学品安全

5.6.1各单位指定专人负责危险化学品的申购、领用和保管，其工作人员必须对工作负责，熟悉业务，持证上岗，相对稳定，定期参加安全培训。学院应每年更新实验室危化品统计表，并提交至教务处（教务处向后保处报备）。

5.6.2危险化学品（易燃易爆品）应有专门的存放空间（储藏室或者存储柜），且空间应通风、隔热、避光、确保安全。实验室内存放的危险化学品（除压缩气体和液化气体外）总量不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L或50kg且单一包装容器不应大于20L或20kg（按50平方米为标准）。具体存放量以实验室面积比考量，按实验室现场实际情况换算最高存储量后，张贴标识。

5.6.3实验室内原则上不得存放危险化学品（或贵重金属及材料），因上课使用，应尽可能的少量暂存在橱柜中，不得摆放在明处。

5.6.4危化品的使用必须严格遵守安全操作规程，执行安全管理制度，穿戴防护用品。不得违章操作或存有侥幸心理开展实验。

5.6.5凡产生有刺激或有毒气体的实验，必须保持通风良好或安装排风扇、专用通风橱等设施。

5.6.6对环境有害的废气、废液、废物，可先收集暂存，存放时间最长不宜超过 30天。其中大桶废液装入量一般控制在2/3左右，不得超过4/5。学院应在期限内及时联系后勤保卫处委托具有危险废物处置资质的单位处置。不得随意排放造成环境污染。

5.6.7凡接触微生物、寄生虫的实验，必须严谨操作，减少微生物的外繁衍、或生长途径。微生物废物及废弃物应及时灭菌处理，不得随意丢弃。

5.6.8在进行微生物实验时，工作人员必须严格依据相应微生物的致病性等级，采取相应的防护措施，包括但不限于穿戴适当的防护服、口罩、手套等个人防护装备。实验操作完成后，应立即按规定对实验场所、使用过的器皿及防护用品进行彻底清洗和消毒，以确保实验室的生物安全。所有使用过的器皿和防护用品必须在实验结束后及时进行清洗和消毒处理，避免交叉污染。

5.7防火安全

5.7.1实验室的防火安全应以预防为主，杜绝火灾隐患。实验室的管理员和指导教师必须了解各类有关易燃易爆物品的知识和消防知识，并严格遵守各种防火规则、防火制度、防火措施。必须做到三懂三会：三懂：（1）懂实验室火灾危险性；（2）懂实验室防火措施；（3）懂扑救火灾的方法。三会：（1）会使用消防器材；（2）会报警；（3）会自我防护技能。

5.7.2实验室（场地）内严禁吸烟、明火。凡使用明火必须报备学校批准，并固定动火区域。有易燃易爆危险的实验室必须悬挂防火禁火标志牌。

5.7.3使用易燃气（液体）体，如煤气、乙炔、氢气、汽油、煤油、酒精等，必须严格执行安全操作规程，严格遵守安全管理制度，配有消防器材，实验室前后门处于打开状态。

5.7.4学校后保处负责为实验室配备不同的消防器材，如灭火器、石棉布、消防沙等。消防器材应放在明显和便于取用的地方，周围不得堆放杂物。各种消防器材不准借用或挪用，定期检查，发现问题及时补救。

5.7.5下班时应切断电源、熄灭火源；对易燃的杂物必须及时清扫，消灭火灾隐患。

5.7.6电线、电气设备起火时，必须先切断总电源开关，再采用灭火措施。电气类灭火不得用水或泡沫灭火器。

5.7.7人员衣服着火，立即用灭火毯之类物品蒙盖在着火者身上灭火，必要时也可用水扑灭。切忌慌乱跑动加剧火焰燃烧。

5.7.8精密仪器设备起火，应使用二氧化碳灭火器或石棉布，不得使用泡沫、干粉和水灭火。易燃液体时，切勿用水灭火。

5.8安全防护

5.8.1安全防护包括（1）安全教育；（2）安全巡查；（3）设备安全防护；（4）劳动防护；（5）法律防护意识。

5.8.2安全教育。详见上海建桥学院实验室安全管理办法（5.4安全教育）。

5.8.3实验室管理员负责课前准备工作，同时负责实验设备的安全巡查，确保开课设备完好、安全。任课教师随机检查，发现问题及时整改。

5.8.4设备防护措施。（1）机床安装间距应符合教学需求，留有教学空间。（2）有危险因素的设备，必须采取安全防护措施。如传动设备外露传动部分必须安装防护罩，必要时应挂“危险”等警示牌。（3）设备维修应拉警示带、摆放告示牌。（4）车辆实验场地，应标明场地范围，摆放标识牌、拉警示带。

5.8.5凡进入数控、金工等实验室（场地）的老师、学生，必须按规定穿着工作服（上衣、裤子）、工作帽，不得穿凉鞋和拖鞋。工作服必须将领口、袖口、下摆的扣子扣好，女同学必须将头发盘卷塞入工作帽内，不得穿裙子。

5.8.6其它实验室可根据教学情况，配备劳动防护用品。如课程中有切割、磨削等有飞溅性伤害，应佩戴防护眼镜；高温炉窑，可配防护目镜、防护手套、防护口罩等。

5.8.7对国家规定的高温、噪声、辐射、粉尘、毒害等有害场所，要做好环境治理和劳动保护工作。对接触有毒、有害物质的实验室人员须定期体检，并按规定发给营养补贴费；配备劳动防护品。

5.8.8承揽校外的教学、实验、生产任务时，在签订协作合同的同时，要明确安全责任。必要时可签订安全事项协议。

5.8.9外单位在实验室内施工、拆除旧设备，必须经校方验证，具备安全操作资格，双方签订安全协议，在校方人员监督下执行。如有违章校方有权利令其停工，造成事故的，将依法追究肇事者责任。

5.8.10建立健全科研（生产）项目信息管理制度。对有密级科研项目申报批复、测试数据、分析结论、阶段成果和各种技术文件，执行科技档案管理制度，任何人不得擅自对外提供资料。如发生泄密事故，应立即采取补救措施，并对泄密人员进行严肃处理。

5.8.11实验涉及经济保密、公文保密和国家保密的，要按有关部门的规定执行。

6．相关文件

| 6.1实验室安全管理办法 | SJQU-WI-JW-911 |
| --- | --- |
| 6.2校园安全生产管理办法 | SJQU-WI-HB-502 |
| 6.3危险化学品安全管理办法 | SJQU-WI-HB-577 |
| 6.4《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5号） | ED2023020801 |

7．相关记录

| 无 |  |
| --- | --- |

8．附件

无